- ПАМЯТКА

- Правила пожарной безопасности в жилых помещениях

Основные правила в квартирах

– нельзя  пользоваться  неисправными электроприборами;

– нельзя  перегружать электросеть  (одновременное включение нескольких мощных потребителей энергии;

– запрещено  пользование электропроводами с нарушенной изоляцией, неисправными   выключателями, розетками;

– открывая кран газопровода, нужно убедиться,  что краны у газовых приборов закрыты;

–   не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факелы и т.д.);

– не храните в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости  с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;

– не  загромождайте пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры)  различными материалами, изделиями, оборудованием;

–  не устраивайте на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы.

Правила пожарной безопасности с печным отоплением или  камином

– не забывайте очищать дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона;

– возникшие трещины в кладке печей и каминах немедленно заделывайте глиной;

– обеспечьте перед топочной дверцей наличие металлического листа не менее 0,5-0,7 метра;

– не допускайте перекаливание печей;

- не разжигайте дрова в печи или камине легковоспламеняющимися жидкостями;

– не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям;

– не оставляйте перед топками печей и каминов дрова, бумагу, и другие сгораемые материалы;

– установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала;

–  никогда не используйте духовку и газовую плиту в качестве основных или дополнительных     обогревательных приборов (это может привести к выделению угарного газа, который при определённых    уровнях концентрации может вызвать отравление и, возможно, смерть);

– не отогревайте замёрзшие отопительные и водопроводные трубы открытым пламенем;

– не бросайте в огонь отходы! Они могут выделять ядовитые вещества.

В случае возгорания помещения

– Не поддавайтесь панике.

– Сообщите о происшедшем в пожарную охрану.

– Обесточьте помещение.

– Постарайтесь сбить пламя огнетушителем, водой.

– Покидайте зону огня,  пригнувшись.

– Закройте дверь в комнату, где разгорается пламя.

– Постарайтесь выбраться на балкон, если нет другой возможности покинуть помещение.

– Избавьтесь от одежды с примесями синтетики, т.к. она быстро плавится и может  привести   к ожогам.

– Ребенка заверните в одеяло, куртку и срочно выносите.

– Взывайте о помощи, но не прыгайте вниз.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

При возникновении пожара немедленно звоните

по телефону службы спасения «101», «112»

четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию